

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Пошехонский район**  Наименование территориального  образования субъекта РФ | «21» июня 2017 г. |

1. **1. Общие сведения об объекте**

**1.1.**Наименование (вид) объекта: **МБОУ Колодинская СШ (нежилое помещение)**

**1.2.**Назначение: **образовательное**

**1.3.**Адрес объекта: **152885 Ярославская область, Пошехонский район, с Колодино, ул.Центральная,26**

**1.4.**Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа,  **3115**  кв. м,

- наличие прилегающего земельного участка **да; 3000** кв. м

**1.5.**Год постройки здания: **1987**, последнего капитального ремонта: **2014 (замена окон на пластиковые), 2015 (системы отопления)**

**1.6.**Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего –2018 г.**

**1.7.**Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; МБОУ Колодинская СШ (48546)44247**

**1.8.**Юридический адрес организации (учреждения):

**Россия,152885, Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

 Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- присмотр и уход за детьми;

- реализация адаптированных программ начального общего образования.

**3. Состояние доступности объекта.**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Школьный автобус: с.Колодино – с.Спас; с.Колодино – д. Давыдково – д.Мстишино; с.Колодино – г.Пошехонье;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса **100 м**

3.2.2.      время движения (пешком):**3 - 4 мин**

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4.      Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6.      Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |  |
|  |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение** (проект)

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание. | капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | **Все зоны и участки** | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.**Период проведения работ: **до августа 2022 года**

**4.3.**Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

**беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

**4.4.**Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.      **согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов**;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.      **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**


4.4.3.      **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4.      **согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта).**

**4.5.**Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА**

на сайте **МБОУ Колодинская СШ** [**http://76423s008.edusite.ru/**](http://76423s008.edusite.ru/)

**5. Особые отметки**

****

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; Ярославская область, Пошехонский район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | - | К, О, С | - | - |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | - | К, О, С, Г | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; Ярославская область, Пошехонский район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

Наименование объекта, адрес:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| **Основной главный вход** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Лестница (наружная) | нет | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | | отсутствует пандус | К, О | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 1 | | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | - | 2 | | - | К, О | - | - |
| 2.5. | Тамбур | есть | - | 3 | | перепад высоты 15 см | К, О, С | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | 1,2,3 | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

 Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; Ярославская область, Пошехонский район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (1 этаж) | есть | - | 4 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить  информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть | - | 5 | не соответствует ширина марша меньше  1,35 = 1,10  отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон,  отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,  установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | О, К, С | ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания,  установить поручни,  нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша,  установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | реконструкция здания,  капитальный ремонт,  текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К      О, С | установить невозможно  только при реконструкции здания,  установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания),  (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | не соответствует ширина марша меньше  1,35 = 1,10  отсутствуют | К | ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях,  отсутствуют тактильные предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы,  вставки перед дверными проемами | - |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | 4,5 | текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; Ярославская область, Пошехонский район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 6,7 | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | 6,7 | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**-**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «19» апреля2013 г

1. **I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению:**-**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

1. **5. Санитарно-гигиенических помещений**
2. **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; Ярославская область, Пошехонский район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | - | 8,9 | имеются пороги при входе в туалеты,  отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,  не оборудованы  двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,  отсутствует аварийное освещение  отсутствуют поручни и опоры  отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры  устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель)  установить крючки для одежды, костылей и т.п.  оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | есть | - | 10 | имеются пороги при входе в душевую/ванную комнату,  не оборудованы  двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,  отсутствует аварийное освещение  отсутствуют поручни и опоры  отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры  установить крючки для одежды, костылей и т.п.  оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.3. | Бытовая комната (раздевалка) | есть | - | 11 | несоответствие ширины дверного проёма | К, С, О, Г | расширение дверных проёмов | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении,  розетки и выключатели расположены на высоте 0,8,  отсутствуют предупреждающие тактильные средства  об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами,  установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | 8,9,10,11 | Капитальный и текущий ремонты |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодинская средняя школа; Ярославская область, Пошехонский район, с. Колодино, ул. Центральная,26**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | - | - | визуальные средства расположены не правильно и есть не везде,  отсутствует электронное табло, с бегущей строкой  с возможностью звукового оповещения,  часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,  приобрести электронное табло | текущий ремонт,  индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить  тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения **световая,** синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт  индивидуальные решения с помощью ТСР |

1. **II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И ( К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт,  Индивидуальные решения с помощью ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**Приложение 7**

План-схема местности

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт доступности**……………………………………….** | 2 |
| 2. | Анкета**………………………………………………………..** | 8 |
| 3. | Акт обследования**…………………………………………...** | 12 |
| 4. | Территория, прилегающая к зданию**………………………** | 18 |
| 5. | Входы, выходы в здание**……………………………………** | 20 |
| 6. | Пути движения внутри здания**……………………………..** | 23 |
| 7. | Зоны целевого назначения**…………………………………** | 27 |
| 8. | Зоны целевого назначения – места приложения труда**…..** | 30 |
| 9. | Зоны целевого назначения – жилые помещения**………….** | 32 |
| 10. | Санитарно – гигиенические помещения**…………………..** | 34 |
| 11. | Система информации на объекте**…………………………..** | 37 |
|  |  |  |
|  | **Приложения:** |  |
| 1. | Поэтажные планы**…………………………………………...** |  |
| 2. | Паспорт БТИ**………………………………………………...** |  |
| 3. | План эвакуации**……………………………………………..** |  |
| 4. | План – схема местности**……………………………………** |  |


  5.Схема безопасного маршрута к МБОУ Колодинской СШ

6.Фото


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Поэтажные планы

2 этаж




1 этаж




1 этаж – раздевалка

2 этаж – актовый зал



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Паспорт БТИ




ПРИЛОЖЕНИЕ №3 План эвакуации







ПРИЛОЖЕНИЕ №4 План-схема местности



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Схема безопасного маршрута к МБОУ Колодинской СШ



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Фото

№1 №2

№3



№4 №5



№6 №7

№8 №9



№10 №11