Дорожная карта

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов и обучающихся с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования

1,Пояснительная записка

МБОУ Колодинская СШ расположена по адресу Ярославская область Пошехонский муниципальный район с. Колодино ул. Центральная д.26

Год основания учебного заведения 1987.

Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией

МБОУ Колодинская СШ действует на основании –Устава.

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам   микрорайона школы.

Проведенный анализ показал, что  здание  образовательного учреждения  не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми  являются четыре основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

В настоящее время  в школе не обучаются дети-инвалиды.

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов и обучающихся с ОВЗ, вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Целями «дорожной карты» являются:

создание инвалидам и обучающихся с ОВЗ дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности.

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов и обучающихся с ОВЗ объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации , принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации          	оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

проведение  обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов и обучающихся с ОВЗ объектов и услуг:

совершенствование нормативной правовой базы;

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы.

Условия доступности услуг

Территория, прилегающая к зданиям ОУ условно доступна для всех категорий инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об учреждении. Отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая). Нет указателей направления движении, выполняющих направляющую функцию. Нет оборудованной для инвалидов автостоянки.

Вход в здание условно доступен для всех, кроме инвалидов передвигающихся на колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным.

Информация об учреждении не продублирована рельефно. На входе во все структурные подразделения и головной корпус ОУ отсутствует, предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы) визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных полос). Лестницы

не дублируется пандусом или другими подъемными устройствами, нет разделительного поручня.

Нет контрастной окраски первой и последней ступеней.

Не установлены плавные доводчики. На входных площадках не оборудована кнопка вызова персонала учреждения.

В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов с нарушением зрения и инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов по зрению нет тактильной информации, направляющих поручней, контрастной маркировки крайних ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными

требованиями, контрастной маркировки стеклянных полотен дверей. Отсутствует комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Отсутствует дублирование информации тактильными средствами. Для

инвалидов передвигающихся на колясках отсутствует возможность подъема на 2 этаж здания.

Не оборудованы специально для этой категории запасные выходы.

Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых занятий, актовый зал, библиотека, спортзал, столовая, находятся в условной доступности для всех

категорий инвалидов и обучающихся с ОВЗ. В актовом зале нет пандуса для выхода на сцену, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках инвалидов, с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие поручни.

Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет специально оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных, откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для костылей.

1.Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

вход в здания необходимо оборудовать нормативным пандусом. Для обеспечения доступности верхних этажей, требуется приобретение подъемного устройства и оказание ситуационной помощи со стороны персонала или организация оказания услуги в пределах 1-го этажа. Для подъема на сцену в

зрительном зале необходимо оборудовать нормативный пандус. Выделить в библиотеке, в столовой, в актовом зале специальные места.

Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата

Требуется установка разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в здании.

Для инвалидов с нарушением зрения

Требуется комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для инвалидов с нарушениями слуха,

Необходимо выделить в актовом зале не менее 5% специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение светодиодными табло для дублирования голосовой информации. Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.

Для всех категорий инвалидов и обучающихся с ОВЗ

Провести ремонтные работы и обустройство всех

функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.

Объекты, которые не

нуждаются в создании условий доступности:

1.Гаражи для автотранспорта

2.Электроподстанция

3. Котельная.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Адрес объекта | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Срок реализации | Объем финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1. | Внесение в локальные акты ОУ разделы по работе с инвалидами и обучающимися с ОВЗ | - Правила приема обучающихся - Положение о работе приемной комиссии - Положение о промежуточной аттестации - Положение об организации учебного процесса | Ярославская обл. Пошехонский район, с.Колодино, ул.Центральная, д.26 | Внесены изменения в локальные акты. Информация размещена на сайте и стендах школы. | 2017 г. |  | Директор школы |
| 2. | Обеспечение информационной открытости школы | 1.Создание социального раздела (страницы) на сайте школы для инвалидов, и обучающихся с ОВЗ 2.Адаптация сайта для лиц с ограниченным зрением |  | Создание отдельной вкладки на сайте школы «Доступная среда» | 2020 г. |  | Директор школы |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и обучающихся с ОВЗ |
| 1. | Территория прилегающая к зданиям (участок) | Ремонт асфальта, устройство съездов. Укладка бордюра на пути следования инвалидов и обучающихся с ОВЗ |  |  | 2017-2020 г. при наличии финансирования |  | Директор школы |
| 2. | Автостоянка (площадка для установки специализированных средств) | Нанесение спецразметки на асфальтное покрытие |  |  | 2018-2020 г. При наличии финансирования |  | Директор школы |
| 3. | Вход (входы) в здание | 1.Переоборудование крыльца. 2.Установка наружного пандуса 3.Монтаж перил |  |  | 2017-2018 г. при наличии финансирования |  | Директор школы |
| 4. | Обустройство входной группы | 1.Ремонт входной группы: - монтаж пандуса - монтаж разделительного поручня - монтаж автоматических раздвижных дверей - реконструкция запасного выхода 2.Ремонт тамбура 3.Ремонт раздевалки, устройство поручней |  |  | 2018 г при наличии финансирования |  | Директор школы |
| 5. | Устройство санитарно-гигиенических помещений | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники 2.Демонтаж и подводка коммуникаций 3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей 4.Установка электронного табло. |  |  | 2017-2030 г. при наличии финансирования |  | Директор школы |
| 6. | Путь (пути) движения внутри здания | 1.Установка электронного табло 2.Установка информирующих обозначений 3.Устройство пандуса внутреннего и наружного |  |  | 2017-2030 г при наличии финансирования |  | Директор школы |
| 7. | Зона целевого назначения (столовая, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты) | 1.Установка электронного табло 2.Установка информирующих обозначений 3.Ремонт классов с заменой дверей |  |  | 2017-2020 г при наличии финансирования |  | Директор школы |
| 8. | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Портативное устройство для чтения печатных материалов. Система звукового поля (в комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений) Кресло-коляска электрическая с вертикализатором. Бегущая строка. Устройство для межэтажной транспортировки инвалидов. Информационно индукционная система. Информационный терминал. Беспроводная система вызова помощника. Выносная компьютерная кнопка большая беспроводная. Поручни для лестниц. Программное обеспечение для чтения цифровых книг. Наклейка информационная. Звуковой маяк с браслетом-активатором. Приемник с индукционной петлей для слуховых аппаратов. Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе. Противоскользящий самоклеящийся угол. Наклейка информационная. Мультимедийный класс с программным обеспечением для инвалидов и обучающихся с ОВЗ |  |  | 2017-2030 г при наличии финансирования |  | Директор школы |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности представляемых инвалидам и обучающимся с ОВЗ услуг |
| 1 | Разработка и апробация адаптированных программ для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | Разработка адаптированных программ |  | Пакет учебно-планирующей и методической документации по адаптированным программам. | 2017-2018 г |  | Директор школы |
| 2. | Работа с единым банком образовательных программ для обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, созданным на областном уровне | Включение в «Единый банк» информации о образовательных программах школы для обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей |  | Доступность и полнота информации о образовательных программах школы для обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. | 2017 г |  | Директор школы |
| 4.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и обучающимися с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг |
| 1. | Методическое сопровождение (обучение специалистов) | Консультации педагогов по вопросам организации педагогического процесса с учетом специфики организации обучения обучающихся с ОВЗ |  | Благоприятные условия обучения, воспитания и развития для всех участников образовательного процесса. Подготовленные преподаватели, умеющие подбирать формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ | Раз в полугодие |  | Директор школы |
|  |  | Обучающие семинары по вопросам оптимизации форм, методов обучения и изложения учебного материала с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках образовательного стандарта |  |  | Раз в месяц |  | Директор школы |
|  |  | Круглые столы по проблемам адаптации и интеграции обучающихся с ОВЗ в коллективе |  |  | Раз в полугодие |  | Директор школы |
|  | Инструктирование сотрудников | Инструктаж педагогических работников. Организация рабочего места обучающегося с ОВЗ. Выработка рекомендаций для педагогов по вопросам специфики организации обучения обучающихся с ОВЗ |  | Соблюдение требований по организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ | ежегодно |  | Директор школы |
|  |  | Обслуживание обучающихся с ОВЗ в гардеробе. Обслуживание обучающихся с ОВЗ в столовой |  | Создать комфортные условия для обслуживания обучающихся с ОВЗ |  |  | Директор школы |